## Casa
[7 empty] | Sistema | [8 empty] | Superficie externa | [8 empty] | Superficie interna
| 2010-07-28 |  | 2010-08-05 |  | 2010-11-16 |  | 2010-07-28 |  |  | 2010-08-05 |  |  | 2010-11-16 |  |  | 2010-07-28 |  |  | 2010-08-05 |  |  | 2010-11-16 |  |  | 2010-07-28 |  |  | 2010-08-05 |  |  | 2010-11-16
| Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Diferencia termica Int-Ext | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Diferencia termica Int-Ext | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Diferencia termica Int-Ext | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Diferencia termica Int-Ext | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Diferencia termica Int-Ext | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Diferencia termica Int-Ext | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Diferencia termica Int-Ext | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Diferencia termica Int-Ext | Outside Dry-Bulb Temperature (°C) | Operative Temperature (°C) | Diferencia termica Int-Ext
0:00 | 28.8 | 28.27 | 27.4 | 27.6 | 24.2 | 24.33 | 28.8 | 28.44 | -0.36 | 27.4 | 27.23 | -0.17 | 24.2 | 23.55 | -0.65 | 28.8 | 28.01 | -0.79 | 27.4 | 26.7 | -0.7 | 24.2 | 23.19 | -1.01 | 28.8 | 28.08 | -0.72 | 27.4 | 26.8 | -0.6 | 24.2 | 23.23 | -0.97
1:00 | 26.6 | 26.57 | 24.7 | 26.64 | 25.7 | 24.24 | 26.6 | 24.1 | -2.5 | 24.7 | 25.76 | 1.06 | 25.7 | 23.85 | -1.85 | 26.6 | 20.74 | -5.86 | 24.7 | 25.25 | 0.55 | 25.7 | 23.46 | -2.24 | 26.6 | 21.24 | -5.36 | 24.7 | 25.37 | 0.67 | 25.7 | 23.46 | -2.24
2:00 | 26 | 25.08 | 24.2 | 25.73 | 25 | 24.22 | 26 | 22.64 | -3.36 | 24.2 | 24.6 | 0.4 | 25 | 23.91 | -1.09 | 26 | 20.09 | -5.91 | 24.2 | 24.04 | -0.16 | 25 | 23.59 | -1.41 | 26 | 20.34 | -5.66 | 24.2 | 24.14 | -0.06 | 25 | 23.61 | -1.39
3:00 | 25.3 | 24.78 | 23.7 | 24.97 | 24.3 | 24.07 | 25.3 | 23.59 | -1.71 | 23.7 | 23.8 | 0.1 | 24.3 | 23.52 | -0.78 | 25.3 | 22.98 | -2.32 | 23.7 | 23.23 | -0.47 | 24.3 | 23.22 | -1.08 | 25.3 | 22.95 | -2.35 | 23.7 | 23.32 | -0.38 | 24.3 | 23.26 | -1.04
4:00 | 24.7 | 24.57 | 23.1 | 24.35 | 23.5 | 23.8 | 24.7 | 23.64 | -1.06 | 23.1 | 23.1 | 0 | 23.5 | 22.97 | -0.53 | 24.7 | 23.3 | -1.4 | 23.1 | 22.55 | -0.55 | 23.5 | 22.63 | -0.87 | 24.7 | 23.33 | -1.37 | 23.1 | 22.63 | -0.47 | 23.5 | 22.68 | -0.82
5:00 | 24 | 24.29 | 22.6 | 23.82 | 22.8 | 23.45 | 24 | 23.22 | -0.78 | 22.6 | 22.46 | -0.14 | 22.8 | 22.34 | -0.46 | 24 | 22.85 | -1.15 | 22.6 | 21.92 | -0.68 | 22.8 | 21.94 | -0.86 | 24 | 22.9 | -1.1 | 22.6 | 22 | -0.6 | 22.8 | 22 | -0.8
6:00 | 23.3 | 24.05 | 22 | 23.45 | 22 | 23.18 | 23.3 | 23.28 | -0.02 | 22 | 22.62 | 0.62 | 22 | 22.55 | 0.55 | 23.3 | 23.48 | 0.18 | 22 | 23.07 | 1.07 | 22 | 23.23 | 1.23 | 23.3 | 23.43 | 0.13 | 22 | 22.99 | 0.99 | 22 | 23.12 | 1.12
7:00 | 22.7 | 24.5 | 21.5 | 24.08 | 21.3 | 23.98 | 22.7 | 25.42 | 2.72 | 21.5 | 26.64 | 5.14 | 21.3 | 26.21 | 4.91 | 22.7 | 27.03 | 4.33 | 21.5 | 30.54 | 9.04 | 21.3 | 29.12 | 7.82 | 22.7 | 26.81 | 4.11 | 21.5 | 30 | 8.5 | 21.3 | 28.71 | 7.41
8:00 | 24 | 25.72 | 23.1 | 25.74 | 24 | 25.49 | 24 | 26.97 | 2.97 | 23.1 | 29.8 | 6.7 | 24 | 27.34 | 3.34 | 24 | 28.73 | 4.73 | 23.1 | 34.21 | 11.11 | 24 | 29.15 | 5.15 | 24 | 28.53 | 4.53 | 23.1 | 33.72 | 10.62 | 24 | 29.01 | 5.01
9:00 | 25.3 | 27.73 | 25.3 | 28.03 | 25.6 | 25.75 | 25.3 | 29.25 | 3.95 | 25.3 | 31.09 | 5.79 | 25.6 | 24.01 | -1.59 | 25.3 | 31.39 | 6.09 | 25.3 | 34.33 | 9.03 | 25.6 | 22.16 | -3.44 | 25.3 | 31.14 | 5.84 | 25.3 | 34.04 | 8.74 | 25.6 | 22.51 | -3.09
10:00 | 27.3 | 30.06 | 27.3 | 30.56 | 25.3 | 25.68 | 27.3 | 30.85 | 3.55 | 27.3 | 32.4 | 5.1 | 25.3 | 23.43 | -1.87 | 27.3 | 32.76 | 5.46 | 27.3 | 34.97 | 7.67 | 25.3 | 22 | -3.3 | 27.3 | 32.56 | 5.26 | 27.3 | 34.72 | 7.42 | 25.3 | 22.14 | -3.16
11:00 | 28.9 | 32.39 | 29.6 | 33.06 | 25 | 26.11 | 28.9 | 32.92 | 4.02 | 29.6 | 34.19 | 4.59 | 25 | 23.42 | -1.58 | 28.9 | 34.96 | 6.06 | 29.6 | 36.55 | 6.95 | 25 | 21.93 | -3.07 | 28.9 | 34.73 | 5.83 | 29.6 | 36.3 | 6.7 | 25 | 22.06 | -2.94
12:00 | 30.8 | 34.49 | 31.8 | 35.39 | 25.4 | 26.59 | 30.8 | 33.54 | 2.74 | 31.8 | 34.43 | 2.63 | 25.4 | 23.5 | -1.9 | 30.8 | 34.42 | 3.62 | 31.8 | 34.99 | 3.19 | 25.4 | 21.9 | -3.5 | 30.8 | 34.4 | 3.6 | 31.8 | 35.01 | 3.21 | 25.4 | 22.05 | -3.35
13:00 | 32.1 | 36.27 | 33.5 | 37.38 | 25.7 | 27.81 | 32.1 | 34.15 | 2.05 | 33.5 | 34.9 | 1.4 | 25.7 | 23.98 | -1.72 | 32.1 | 34.5 | 2.4 | 33.5 | 34.88 | 1.38 | 25.7 | 22.09 | -3.61 | 32.1 | 34.5 | 2.4 | 33.5 | 34.9 | 1.4 | 25.7 | 22.25 | -3.45
14:00 | 33.4 | 38.13 | 34.7 | 39.18 | 26.8 | 29.53 | 33.4 | 35.14 | 1.74 | 34.7 | 35.82 | 1.12 | 26.8 | 26.88 | 0.08 | 33.4 | 35.32 | 1.92 | 34.7 | 35.73 | 1.03 | 26.8 | 27.28 | 0.48 | 33.4 | 35.33 | 1.93 | 34.7 | 35.75 | 1.05 | 26.8 | 27.1 | 0.3
15:00 | 34.5 | 39.47 | 35.5 | 40.52 | 27.4 | 31.19 | 34.5 | 35.94 | 1.44 | 35.5 | 36.5 | 1 | 27.4 | 28.65 | 1.25 | 34.5 | 36.11 | 1.61 | 35.5 | 36.33 | 0.83 | 27.4 | 29.08 | 1.68 | 34.5 | 36.14 | 1.64 | 35.5 | 36.39 | 0.89 | 27.4 | 29.03 | 1.63
16:00 | 34.8 | 39.64 | 35.7 | 41.1 | 28 | 31.99 | 34.8 | 36.02 | 1.22 | 35.7 | 36.91 | 1.21 | 28 | 29.21 | 1.21 | 34.8 | 36.1 | 1.3 | 35.7 | 36.66 | 0.96 | 28 | 29.35 | 1.35 | 34.8 | 36.17 | 1.37 | 35.7 | 36.74 | 1.04 | 28 | 29.37 | 1.37
17:00 | 34.4 | 38.75 | 35.3 | 40.22 | 28.1 | 31.13 | 34.4 | 35.45 | 1.05 | 35.3 | 36.4 | 1.1 | 28.1 | 28.72 | 0.62 | 34.4 | 35.19 | 0.79 | 35.3 | 36.1 | 0.8 | 28.1 | 28.54 | 0.44 | 34.4 | 35.31 | 0.91 | 35.3 | 36.23 | 0.93 | 28.1 | 28.61 | 0.51
18:00 | 33.5 | 36.48 | 34.1 | 37.78 | 27.5 | 29.51 | 33.5 | 33.93 | 0.43 | 34.1 | 34.89 | 0.79 | 27.5 | 27.69 | 0.19 | 33.5 | 33.47 | -0.03 | 34.1 | 34.35 | 0.25 | 27.5 | 27.21 | -0.29 | 33.5 | 33.64 | 0.14 | 34.1 | 34.52 | 0.42 | 27.5 | 27.31 | -0.19
19:00 | 32 | 33.97 | 32.4 | 34.8 | 26.5 | 28.1 | 32 | 32.63 | 0.63 | 32.4 | 33.21 | 0.81 | 26.5 | 26.85 | 0.35 | 32 | 32.02 | 0.02 | 32.4 | 32.53 | 0.13 | 26.5 | 26.3 | -0.2 | 32 | 32.15 | 0.15 | 32.4 | 32.68 | 0.28 | 26.5 | 26.39 | -0.11
20:00 | 31.4 | 32.15 | 31.4 | 32.6 | 26.1 | 26.51 | 31.4 | 31.66 | 0.26 | 31.4 | 31.85 | 0.45 | 26.1 | 24.38 | -1.72 | 31.4 | 31.13 | -0.27 | 31.4 | 31.2 | -0.2 | 26.1 | 22.28 | -3.82 | 31.4 | 31.23 | -0.17 | 31.4 | 31.33 | -0.07 | 26.1 | 22.58 | -3.52
21:00 | 30.8 | 30.81 | 30.4 | 30.95 | 25.6 | 25.35 | 30.8 | 30.79 | -0.01 | 30.4 | 30.49 | 0.09 | 25.6 | 23.66 | -1.94 | 30.8 | 30.29 | -0.51 | 30.4 | 29.96 | -0.44 | 25.6 | 22.16 | -3.44 | 30.8 | 30.38 | -0.42 | 30.4 | 30.08 | -0.32 | 25.6 | 22.3 | -3.3
22:00 | 30.1 | 29.78 | 29.4 | 29.64 | 25.2 | 24.9 | 30.1 | 29.97 | -0.13 | 29.4 | 29.35 | -0.05 | 25.2 | 24.03 | -1.17 | 30.1 | 29.5 | -0.6 | 29.4 | 28.81 | -0.59 | 25.2 | 23.52 | -1.68 | 30.1 | 29.58 | -0.52 | 29.4 | 28.91 | -0.49 | 25.2 | 23.53 | -1.67
23:00 | 29.5 | 28.95 | 28.4 | 28.55 | 24.7 | 24.61 | 29.5 | 29.18 | -0.32 | 28.4 | 28.28 | -0.12 | 24.7 | 23.87 | -0.83 | 29.5 | 28.74 | -0.76 | 28.4 | 27.75 | -0.65 | 24.7 | 23.51 | -1.19 | 29.5 | 28.81 | -0.69 | 28.4 | 27.84 | -0.56 | 24.7 | 23.55 | -1.15
|  | 30.7042 |  | 31.0892 |  | 26.3133 |  | 29.6967 | 0.77167 |  | 30.28 | 1.6508 |  | 24.9383 | -0.29917 |  | 29.7129 | 0.78792 |  | 30.6937 | 2.0646 |  | 24.535 | -0.7025 |  | 29.7367 | 0.81167 |  | 30.6837 | 2.0546 |  | 24.5775 | -0.66